ИНТЛЕР

Умное образование

Цифровая лаборатория «Физика»

Цифровая лаборатория для школьников представляет собой набор из счетчиков, измерителей, сенсоров, индикаторов, а также специального ПО для обработки полученных данных и результатов научных экспериментов. Это готовый комплекс для проведения лабораторных исследований в классе.

## Состав набора:

- комплект для проведения экспериментов,

- краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории,

- программное обеспечение,

- цифровые датчики для проведения измерений,

- методические рекомендации для выполнения 40 работ.

## Комплектация:

#### Беспроводной мультидатчик по физике с 6-ю встроенными датчиками:

- Цифровой датчик температуры исследуемой среды

- Цифровой датчик температуры химический

- Цифровой датчик температуры окружающей среды

- Цифровой датчик абсолютного давления 
- Датчик силы тока

-  Датчик акселерометр с показателями не менее чем: ±2 g; ±4 g; ±8 g
Отдельные датчики: 
- USB осциллограф не менее 2 канала, +/-100В

## Аксессуары:

## - Кабель USB соединительный
- Зарядное устройство с кабелем miniUSB USB
- Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy
- Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории
- Конструктор для проведения экспериментов
- Программное обеспечение
- Методические рекомендации не менее 40 работ
- Наличие русскоязычного сайта поддержки
- Наличие видеороликов.

Оборудование для компьютерных экспериментов